| 型号 | 功率 (kw) |  |  | 额定电流 (A) |  |  |  | 额定转速 (l-/一i五n) |  |  |  |  |  | 效率 (%) |  |  | 功率因数 |  |  | 堵转电矩 倍数 |  |  |  | 堵转电流 倍数 |  |  |  | 最大转矩 倍数 |  |  |  | 噪声 (dB(A)) |  |  |  | 飞轮转矩 (kg.li12) |  |  |  |  |  |  | 重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同步转速3000r/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y2 3551一2 | 185 |  |  | 22.6 |  |  |  | 2976 |  |  |  |  |  | 93.9 |  |  | 0 .84 |  |  | 0 .7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  |  | 109 |  |  |  | l9 |  |  |  |  |  |  | 2330 |
| Y2 3552一2 | 200 |  |  | 24.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2l |  |  |  |  |  |  | 2420 |
| Y2 3553一2 | 220 |  |  | 26.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 25 10 |
| Y2 3554一2 | 250 |  |  | 30.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 11 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 2630 |
| Y2 3555一2 | 280 |  |  | 33.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.6 |  |  | 0 .86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 2760 |
| Y2 4001一2 | 3 15 |  |  | 37.2 |  |  |  | 2980 |  |  |  |  |  | 94.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 3550 |
| Y2 4002一2 | 355 |  |  | 4 1 .9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3l |  |  |  |  |  |  | 3700 |
| Y2 4003一2 | 400 |  |  | 47.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 3850 |
| Y2 4004一2 | 450 |  |  | 52.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 4050 |
| Y2 4501一2 | 500 |  |  | 58.0 |  |  |  | 2980 |  |  |  |  |  | 95.3 |  |  | 0 .87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 4600 |
| Y2 4502一2 | 560 |  |  | 64.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 12 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 4740 |
| Y2 4503一2 | 630 |  |  | 73 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 4990 |
| Y2 4504一2 | 7 10 |  |  | 82.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  | 5 130 |
| Y2 5001一2 | 800 |  |  | 9 1 .5 |  |  |  | 2985 |  |  |  |  |  | 95.6 |  |  | 0 .88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 5900 |
| Y2 5002一2 | 900 |  |  | 102.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  | 6 1 00 |
| Y2 5003一2 | 1000 |  |  | 1 14.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 15 |  |  |  |  |  |  | 6350 |
| Y2 5004一2 | 1 120 |  |  | 127.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 13 |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  | 6650 |
| Y2 5601一2 | 1250 |  |  | 140.6 |  |  |  | 2988 |  |  |  |  |  | 96.1 |  |  | 0 .89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  | 8500 |
| Y2 5602一2 |  |  | 1400 |  |  |  | 157.2 |  |  |  |  | 96.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 10 |  |  | 8750 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 5603一2 |  |  | 1600 |  |  |  | 179.3 |  |  |  |  | 96.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 同步转速1500r/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y2 3551一4 |  |  | 185 |  |  |  | 22.6 |  |  |  | 1486 | 93.7 |  |  |  |  |  | 0 .84 |  |  |  | 0 .8 |  |  | 6 .5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 106 |  |  |  | 33 |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 3552一4 |  |  | 200 |  |  |  | 24.4 |  |  |  |  | 93.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 2350 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 3553一4 |  |  | 220 |  |  |  | 26.8 |  |  |  |  | 94.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 3554一4 |  |  | 250 |  |  |  | 30.4 |  |  |  |  | 94.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  | 4O |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 3555一4 |  |  | 280 |  |  |  | 33.9 |  |  |  |  | 94.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  | 2650 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 4001一4 |  |  | 3 15 |  |  |  | 37.7 |  |  |  | 1488 | 94.6 |  |  |  |  |  | 0 .85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  | 4 130 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 4002一4 |  |  | 355 |  |  |  | 42.4 |  |  |  |  | 94.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  | 4260 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 4003一4 |  |  | 400 |  |  |  | 47.7 |  |  |  |  | 95.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  | 4380 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 4004一4 |  |  | 450 |  |  |  | 53.5 |  |  |  |  | 95.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 4501一4 |  |  | 500 |  |  |  | 58.7 |  |  |  | 1490 | 95.3 |  |  |  |  |  | 0 .86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 10 |  |  | 4600 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 4502一4 |  |  | 560 |  |  |  | 65.7 |  |  |  |  | 95.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 11 |  |  |  | 120 |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 4503一4 |  |  | 630 |  |  |  | 73.8 |  |  |  |  | 95.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 4504一4 |  |  | 7 10 |  |  |  | 83.1 |  |  |  |  | 95.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 5001一4 |  |  | 800 |  |  |  | 93.5 |  |  |  | 1491 | 95.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 5002一4 |  |  | 900 |  |  |  | 105.1 |  |  |  |  | 95.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |  |  | 6700 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 5003一4 |  |  | 1000 |  |  |  | 1 16.7 |  |  |  |  | 95.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 17 |  |  | 6950 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 5004一4 |  |  | 1 120 |  |  |  | 130.5 |  |  |  |  | 96.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 13 |  |  |  | 234 |  |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 5601一4 |  |  | 1250 |  |  |  | 143.9 |  |  |  | 1492 | 96.1 |  |  |  |  |  | 0 .87 |  |  |  | 0 .7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 5602一4 |  |  | 1400 |  |  |  | 161.0 |  |  |  |  | 96.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 |  |  | 8250 |  |  |  |  |  |  |
| Y2 5603一4 |  |  | 1600 |  |  |  | 183.6 |  |  |  |  | 96.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  | 8500 |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  | 功率 (kw) |  |  | 额定电流 (A) |  |  |  | 额定转速 (r/min) |  |  |  | 效率 (%) |  |  | 功率因数 |  |  |  |  | 堵转电矩 倍数 |  |  |  |  | 堵转电流 倍数 |  |  |  | 最大转矩 倍数 |  |  |  |  | 噪声 (dB(A)) |  |  |  | 飞轮转矩 (kg .m2) |  |  | 重量 (kg) |  |  |  |
| 同步转速l000r/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y2 3553一6 |  | 160 |  |  | 20.6 |  |  |  | 989 |  |  |  | 93.4 |  |  | 0 .8 |  |  |  |  | 0 .8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 42 |  |  | 2230 |  |  |  |
| Y2 3554一6 |  | 185 |  |  | 23.8 |  |  |  |  |  |  |  | 93.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  | 2360 |  |  |  |
| Y2 3555一6 |  | 200 |  |  | 25.7 |  |  |  |  |  |  |  | 93.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  | 2500 |  |  |  |
| Y2 4001一6 |  | 220 |  |  | 27.5 |  |  |  | 989 |  |  |  | 93.8 |  |  | 0 .82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  | 3720 |  |  |  |
| Y2 4002一6 |  | 250 |  |  | 3 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 93.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  | 90 |  |  | 3800 |  |  |  |
| Y2 4003一6 |  | 280 |  |  | 34.9 |  |  |  |  |  |  |  | 94.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  | 3900 |  |  |  |
| Y2 4004一6 |  | 3 15 |  |  | 39.2 |  |  |  |  |  |  |  | 94.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  | 4000 |  |  |  |
| Y2 4501一6 |  | 355 |  |  | 43.6 |  |  |  | 990 |  |  |  | 94.5 |  |  | 0 .83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  | 4600 |  |  |  |
| Y2 4502一6 |  | 400 |  |  | 49.0 |  |  |  |  |  |  |  | 94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  | 4750 |  |  |  |
| Y2 4503一6 |  | 450 |  |  | 55.1 |  |  |  |  |  |  |  | 94.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  | 4900 |  |  |  |
| Y2 4504一6 |  | 500 |  |  | 6 1 .1 |  |  |  |  |  |  |  | 94.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 51 |  |  | 5 100 |  |  |  |
| Y2 5001一6 |  | 560 |  |  | 68.3 |  |  |  | 992 |  |  |  | 95.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  | 234 |  |  | 6200 |  |  |  |
| Y2 5002一6 |  | 630 |  |  | 76.7 |  |  |  |  |  |  |  | 95.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 |  |  | 6400 |  |  |  |
| Y2 5003一6 |  | 7 10 |  |  | 86.4 |  |  |  |  |  |  |  | 95.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 |  |  | 6600 |  |  |  |
| Y2 5004一6 |  | 800 |  |  | 97.2 |  |  |  |  |  |  |  | 95.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 |  |  | 6900 |  |  |  |
| Y2 5601一6 |  | 900 |  |  | 107.8 |  |  |  | 992 |  |  |  | 95.6 |  |  | 0 .84 |  |  |  |  | 0 .7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 |  |  | 7500 |  |  |  |
| Y2 5602一6 |  | 1000 |  |  | 1 19.7 |  |  |  |  |  |  |  | 95.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 |  |  | 7700 |  |  |  |
| Y2 5603一6 |  | 1 120 |  |  | 134.0 |  |  |  |  |  |  |  | 95.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 10 |  |  |  | 490 |  |  | 8000 |  |  |  |
| Y2 5604一6 |  | 1250 |  |  | 149.3 |  |  |  |  |  |  |  | 95.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 12 |  |  | 8200 |  |  |  |
| 同步转速750r/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y2 4001一8 |  | 160 |  |  |  | 2 1.7 |  |  |  | 741 |  |  |  |  | 93.2 |  |  |  | 0 .76 |  |  |  | 0 .8 |  |  |  | 5 .5 |  |  |  | 2 |  |  | 99 |  |  |  | 84 |  |  | 3670 |  |  |  |
| Y2 4002一8 |  | 185 |  |  |  | 25.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 3700 |  |  |  |
| Y2 4003一8 |  | 200 |  |  |  | 26.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.5 |  |  |  | 0 .77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  | 3960 |  |  |  |
| Y2 4004一8 |  | 220 |  |  |  | 29.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  | 3970 |  |  |  |
| Y2 4501一8 |  | 250 |  |  |  | 32.8 |  |  |  | 743 |  |  |  |  | 93.9 |  |  |  | 0 .78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 1 15 |  |  | 4600 |  |  |  |
| Y2 4502一8 |  | 280 |  |  |  | 36.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  | 4750 |  |  |  |
| Y2 4503一8 |  | 3 15 |  |  |  | 40.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  | 4900 |  |  |  |
| Y2 4504一8 |  | 355 |  |  |  | 46.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  | 5 100 |  |  |  |
| Y2 5001一8 |  | 400 |  |  |  | 5 1.6 |  |  |  | 744 |  |  |  |  | 94.5 |  |  |  | 0 .79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 17 |  |  | 6000 |  |  |  |
| Y2 5002一8 |  | 450 |  |  |  | 57.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  | 6200 |  |  |  |
| Y2 5003一8 |  | 500 |  |  |  | 63.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.8 |  |  |  | 0 .8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 |  |  | 6400 |  |  |  |
| Y2 5004一8 |  | 560 |  |  |  | 7 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  | 268 |  |  | 6700 |  |  |  |
| Y2 5601一8 |  | 630 |  |  |  | 78.7 |  |  |  | 745 |  |  |  |  | 95.1 |  |  |  | 0 .81 |  |  |  | 0 .7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |  | 7500 |  |  |  |
| Y2 5602一8 |  | 7 10 |  |  |  | 88.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 |  |  | 7700 |  |  |  |
| Y2 5603一8 |  | 800 |  |  |  | 99.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 |  |  | 8000 |  |  |  |
| Y2 5604一8 |  | 900 |  |  |  | 1 11.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 |  |  | 8200 |  |  |  |